报告编号：

### 杂  物  电  梯

### 年 度 自 检 报 告

使用单位 ：

设备代码 ：

设备类型 ：  曳引式 强制驱动式

自检日期 :

XXXXXXXXX有限公司

说    明

1、本报告适用于电梯维保单位对杂物电梯的年度自行检查。

2、检验依据为《电梯维护保养规则》和《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》（TSG T7006-2012）含2号修改单

3、“自检结果”和“审查结果”栏中“√”、“×”和“／”分别表示“合格”、“不合格”和“无此项”。要求测试数据的项目应填写实测数据。

4、无相关人员签名、未填写检验日期或未加盖维保单位公章或专用章的自检报告无效。

5、本报告宜由计算机打印输出，或者用黑色钢笔、签字笔填写，字迹应工整，如作修改，修改处应有修改人员的签章。

|  | 基 本 情 况 和 技 术 参 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 |  |  |  |  |  | 使用登记编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备注册代码 |  |  |  |  |  | 使用单位设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备使用地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全管理人员 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制造单位 |  |  |  |  |  |  |  | 制造日期 |  |  |  |  |  |  |
|  | 维护保养单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规格型号 |  |  |  |  |  | 产品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 额定载重量 |  |  | Kg |  |  | 额定速度 |  |  | m/s |  |  |  |  |  |
|  | 层站数 |  |  | 层 站 |  |  | 控制方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检验依据 |  |  | 《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》（TSG T7006-2012）含2号修改单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要检验仪器 |  |  | 万用表、钢直尺、卷尺、塞尺、转速表、绝缘表、手电筒、 游标卡尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 检 结 论 该电梯按照《电梯维护保养规则》进行了年度自行检查，运行状况良好，各项目符合《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》含第2号修改单的规定和电梯使用维护说明书的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电梯使用单位已与维保单位签订了有效的电梯日常维护保养合同，合同期限为 年 月 日至 年 月 日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验（签章）： 审核（签章）： 维保单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 |  |  |  |  |  |  |  | 检验结果 |  |  | 检验结论 |  |
|  | 1 | B | 1 技术资料 |  | 1.4 使用资料 | (1)使用登记资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (2)安全技术档案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (3)管理规章制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (4)日常维护保养合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (5)特种设备作业人员证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | C | 2 机房 及相关设备 |  | 2.1通道及检修门、检修活板门 | (1)通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (2)门锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (3)警示标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | B |  |  | 2.3 (2)主开关与照明等电路的控制关系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | B |  |  | 2.5 电力驱动杂物电梯驱动主机 | (2) 主机、制动器工作状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (3) 轮槽、卷筒、链轮齿磨损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (4) 手动紧急操作装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | B |  |  | 2.6 液压杂物电梯液压泵站 | (4) 溢流阀 |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (6) 手动紧急下降阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | B |  |  | 2.8 限速器 | (2) 封记及运转情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (3) 动作速度校验 |  |  |  |  | 上： m/s 下： m/s |  |  |  |  |
|  | 7 | C |  |  | 2.9 (2)接地连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | C | 3 井道及相关设备 |  | 3.3检修门和检修活板门 | (2)门锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (3)电气安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | B |  |  | 3.5极限开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | C |  |  | 3.7底坑设施与装置 | (1)底坑地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (3)底坑停止装置和电源插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | C |  |  | 3.8缓冲器或限位挡块 | (1)缓冲器或限位挡块的设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (2)缓冲器液位和电气安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | B |  |  | ★3.9(2) 限速器或安全绳电气安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | B | 4 轿厢与 对重（平衡重） |  | ★4.3 防止轿厢移动装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | C |  |  | 4.4 护脚板和自动搭接地坎 | ★(1) 轿厢地坎护脚板 |  |  |  |  | 长： 宽： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ★(2) 自动搭接地坎 |  |  |  |  | 长： 宽： 重叠： |  |  |  |  |
|  | 15 | C |  |  | 4.5 轿厢入口 | (1) 电气安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (2) 门的运行和导向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | C |  |  | 4.6 对重(平衡重)的固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | B |  |  | ★4.7 (2)安全钳电气安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容 |  |  | 检验结果 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | C | 5 悬挂装置 及 旋转部件防护 | 5.1 悬挂装置的磨损、断丝、变形等情况 |  |  |  |
| 19 | C |  | 5.2 端部固定 |  |  |  |
| 20 | B |  | 5.4 松绳（链）保护 |  |  |  |
| 21 | C |  | ★5.5 旋转部件的防护 |  |  |  |
| 22 | C | 6 层门 与 层站 | 6.2 门间隙 |  | 最大 mm |  |
| 23 | B |  | 6.3 门重开装置 |  |  |  |
| 24 | B |  | 6.4 门的运行与导向 |  |  |  |
| 25 | B |  | 6.5 自动关闭层门装置 |  |  |  |
| 26 | B |  | ★6.6 紧急开锁装置 |  |  |  |
| 27 | B |  | 6.7 门的锁紧 | (1) 锁紧型式 |  |  |
|  |  |  |  | (2) 锁紧有效性 |  |  |
|  |  |  |  | ★(3) 电气安全装置或第二锁紧位置 |  |  |
| 28 | B |  | 6.8 门的闭合 | (1) 机电联锁 |  |  |
|  |  |  |  | ★(2) 电气安全装置 |  |  |
| 29 | B | 7 功能试验 | 7.1 (2)轿厢安全钳动作试验 |  |  |  |
| 30 | B |  | 7.2 对重(平衡重)安全钳动作试验 |  |  |  |
| 31 | C |  | 7.4 空载运行试验 |  |  |  |
| 32 | B |  | 7.5 (2)上行制动试验 |  |  |  |
| 33 | C |  | 7.6 沉降试验 |  | mm |  |
| 34 | B |  | 7.7 破裂阀动作试验 |  |  |  |

注：自检报告中的:“检验项目及其内容”一栏中所表述具体项目和内容前面的条文序号「如1、14、(1)」与《电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯》（TSG T7006-2012）含第2号修改单 附件A“杂物电梯监督检验和定期检验内容、要求与方法”中的条文号一致。

杂物电梯年度维护保养项目表

（《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017））

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，油质符合要求 |  |  |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |  |  |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 分解进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |  |  |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |  |  |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准值 |  |  |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每5年进行一次限速器动作联动校验） | 正常工作 |  |  |
| 7 | 轿顶、轿厢架、轿门及附件安装螺铨 | 紧固 |  |  |
| 8 | 轿厢及对重/平衡重导轨支架 | 固定 |  |  |
| 9 | 轿厢及对重/平衡重导轨 | 固定，无松动 |  |  |
| 10 | 随行电缆 | 无损伤 |  |  |
| 11 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺铨紧固 |  |  |
| 12 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |  |  |
| 13 | 轿底各安装螺铨 | 紧固 |  |  |
| 14 | 缓冲器 | 固定，无松动 |  |  |
| 15 | 电动机与减速机连轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |  |  |
| 16 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |  |  |
| 17 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |  |  |
| 18 | 控制柜内各接线端子 | 各接线端子紧固，整齐，线号齐全清晰 |  |  |
| 19 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |  |  |
| 20 | 悬挂装置 | 磨损量、断丝数未超过要求 |  |  |
| 21 | 绳头组合 | 螺母无松动 |  |  |
| 22 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |  |  |
| 23 | 对重缓冲器距离 | 符合标准值 |  |  |
| 24 | 上、下极限开关 | 工作正常 |  |  |
| 25 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |  |  |
| 26 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要 |  |  |
| 27 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |  |  |
| 28 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |  |  |
| 29 | 靴衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |  |
| 30 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁，调整 |  |  |
| 31 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |  |  |
| 32 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |  |  |
| 33 | 机房、通道环境 | 清洁、门窗完好、照明正常 |  |  |
| 34 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |  |  |
| 35 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |  |  |
| 36 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |  |  |
| 37 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不发生摩擦 |  |  |
| 38 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活，电气开关正常 |  |  |
| 39 | 轿顶 | 清洁 |  |  |
| 40 | 轿顶停止装置 | 工作正常 |  |  |
| 41 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  |  |
| 42 | 对重/平衡重块及压板 | 对重/平衡重块无松动，接线可靠 |  |  |
| 43 | 井道照明 | 齐全，正常 |  |  |
| 44 | 轿门门锁触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |  |  |
| 45 | 层门地坎 | 清洁 |  |  |
| 46 | 层站召唤，层楼显示 | 齐全，有效 |  |  |
| 47 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  |  |
| 48 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |  |  |
| 49 | 层门锁紧元件齿合长度 | 不小于5mm |  |  |
| 50 | 层门门导靴 | 无卡阻，滑动顺畅 |  |  |
| 51 | 底坑环境 | 清洁，无渗水，积水，照明正常 |  |  |
| 52 | 底坑停止装置 | 正常工作 |  |  |