**广东省特种设备检测研究院顺德检测院**

**竞价文件**

**项目名称：顺德检测院烟气预处理机柜及上位机采购项目**

**项目编号： SDTJY2023005**

**采购方：广东省特种设备检测研究院顺德检测院**

**广东省特种设备检测研究院顺德检测院编制**

**二〇二三年4月11日**

**目 录**

[第一章 竞价邀请函 2](#_Toc30291)

[第二章 竞投人须知 6](#_Toc32393)

[一、说明 6](#_Toc20405)

[二、本竞价文件的构成 6](#_Toc1466)

[三、竞价文件的修改 6](#_Toc29247)

[四、竞投资格 6](#_Toc8035)

[五、交易保证金 7](#_Toc9361)

[六、证明文件 7](#_Toc292)

[七、竞价方法及注意事项 7](#_Toc12613)

[八、成交确认书 8](#_Toc28871)

[九、竞价结果公告 8](#_Toc7751)

[十、签订合同 8](#_Toc32418)

[十一、处罚机制 9](#_Toc23596)

[十二、其他注意事项 9](#_Toc23599)

[第三章 合同格式 10](#_Toc5363)

[第四章 证明文件格式 14](#_Toc30767)

[封面 15](#_Toc15891)

[竞投人证明书 16](#_Toc5391)

[法定代表人（其他组织经营者）证明书 17](#_Toc28620)

[法定代表人（其他组织经营者）授权书 18](#_Toc29558)

[陪同人员证明书 19](#_Toc21511)

[第五章 附件 20](#_Toc14870)

[报价表（参考格式） 20](#_Toc20822)

# 第一章 竞价邀请函

#### ****第一章 竞价邀请函****

广东省特种设备检测研究院顺德检测院（以下简称“采购人”） 定于2023年4月18日14时00分（北京时间）对“烟气预处理机柜及上位机采购”项目进行竞投，欢迎有意参加竞投的人士报名参与咨询和竞投。

1. 竞投项目编号：SDTJY2023005
2. 二、项目名称：顺德检测院烟气预处理机柜及上位机采购项目

三、采购项目预算金额（单位：元）：260000.00

四、采购项目内容及需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 规格参数要求 | 交货期 |
| 1 | 烟气预处理系统及机柜 | 4套 | 分析仪预处理系统适用于多台 CO2/02 气体分析仪前处理。采用压缩机制冷器、耐腐抽气泵、过滤器、精细过滤器、中心反吹单元等。其中关键部件如抽气泵蠕动泵、电磁阀等采用原装进口产品。完成烟气的净化、除尘、除湿，其过滤精度≤0.2u，将符合分析仪器要求的超净、恒温、流量稳定的烟气，源源不断送入分析仪器。机柜功能控制器PLC 采用西门子品牌，空开、按钮、继电器、端子排选用西门子施耐德、魏德米勒品牌。  机柜尺寸： 800X600X2100；  机柜材质；碳钢喷塑；  机柜颜色：RAL7035；  分析柜机械强度满足起吊、拖运、运输及支撑墙面安装设备的要求。 | 签订合同之日起30日内 |
| 2 | 上位机 | 4台 | 嵌入式一体工控机CUP四核，内存4G以上，硬盘120G。含正版操作系统 |
| 3 | 备件 | 4套 | 含CO2\O2标气，一年质保期内运行所需备件 |  |

**注：**本项目采用总价包干，投标报价（包括但不仅限于）：货物及零配件、人工费、运输费、保险费、调试费、材料费、计量费、技术服务费（含联络费、培训费、保修费）、各项税费及合同实施过程中应预见和不可预见费用（包括人工、材料、机械、设备等的市场价格上涨风险的费用）等完成本采购内容所需的一切费用，除以上费用，采购人不再支付其他费用。

**五、合格竞投人准入条件**

（一）竞投人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人或依法成立的其他组织或具有完全民事行为能力的自然人；

（二）竞投人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

（三）竞投人如果是法人或其他组织的，参加报价的必须是法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权代表。

**六、确定竞得人的原则**

暗标方式确定竞得人的原则

（一）如有三位或以上合资格竞投人参与竞价，则按照价低者得原则确定竞得人。

1、若出现两位或两位以上竞投人的报价相同且同为最低报价，未能确定竞得人的，通过摇珠或抽签方式确定竞得人。

2、若全体合资格竞投人均不到场，或到场后因竞投人不报价、全部报价均无效等原因造成不能确定竞得人的，另行组织交易。

（二）若无人报名或少于三位合资格的竞投人，另行组织交易。

**七、报名时间、地址及方式**

（一）时间：2023年4月11日14:00至2023年4月18日12:00 （接受报名时间为：8:30—12:00，14:00—17:00（北京时间））

（二）地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业六路3号（国家工业锅炉质量检验检测中心（广东））。

（三）本采购项目仅接受电子版报名，请各竞投人通过发送邮件的方式报名，报名联系邮箱chenwei@gdsei.org.cn。

（四）报名注意事项

1、本项目不接受联合体报名。

2、法定代表人（负责人）为同一人或者存在控股关系的不同单位，不得参加同一项目的竞投。同一标的物一人只能报一次名。

（五）报名需提交的资料

（1）竞价人的营业执照原件扫描件

（2）企业信用证明资料（国家企业信用信息公示系统查询截图等）

（3）竞价人企业简介（非必要资料，如有，可提供）

**八、交易保证金**

此次竞投不收取交易保证金。

**九、竞投环节**

（一）提交竞投材料及签到时间：本次提交材料采取线上提交的方式。报名的竞投人请于2023年4月18日星期二14:00至16:00（北京时间），扫描下述资料并发送邮件至chenwei@gdsei.org.cn：

（1）第四章中的证明文件格式中相应资料（请竞价人按自身实际情况提供）

（2）报价表

提前或逾期提交的材料或材料不全的本院恕不接受。

（二）如竞投人在竞价环节截止后未提交资料到指定邮箱，则将视为放弃本次竞价。

**十、联系方式**

广东省特种设备检测研究院顺德检测院

地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业六路3号（国家工业锅炉质量检验检测中心（广东））

联系人：陈先生

联系电话：0757－22337615

2023年4月11日

# 

# 第二章 竞投人须知

**第二章 竞投人须知**

### 一、说明

（一）竞投人须详细阅读本次交易的竞价文件。

（二）竞投人须对标的物进行了解核实（含实地勘察、查阅相关资料等），。

### 二、本竞价文件的构成

项目基本情况、竞价过程、竞价内容和合同条件在竞价文件中均有说明。

竞价文件共五章，内容如下：

第一章 竞价邀请函

第二章 竞投人须知

第三章 合同格式

第四章 证明文件格式

第五章 附件

### 三、竞价文件的修改

（一）竞价文件的修改是指需方对竞价文件中出现的错误进行修订。

（二）竞价文件的修改将电话形式通知所有竞价文件买受人，该竞价文件的修改将构成竞价文件的一部分,对竞投人有约束力。同时，本竞价项目修改通知均通过广东省特种设备检测研究院顺德检测院官网（<https://www.gdsdtjy.com/>）发布。

### 四、竞投资格

（一）竞投意向人按照竞价文件要求提交全部资料参加报名，则视为取得竞投资格。

（二）出现下列情形之一的，视为竞投人放弃本次竞投资格（如仅有一个竞投人符合竞投资格的除外）：

1、竞投人未按照竞价文件要求准时参加竞投报到的；

2、在竞价会议开始后结束前未经本公司许可，擅自离开竞投现场的。

### 五、交易保证金

此次竞投不收取保证金。

### 六、证明文件

（一）证明文件的组成：

1、封面；

2、竞投人证明书；

3、法定代表人证明书；

4、法定代表人授权书；

5、陪同人员证明书。

（二）证明文件封面按竞价文件第四章《证明文件格式》填写。

（三）参加竞投的竞投人应认真阅读竞价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞价文件要求编制证明文件，并保证所提供全部资料的真实性；如果竞投人没有按照竞价文件要求和规定编制证明文件及提交全部资料，其风险应由竞投人自行承担。证明文件的每份表格和文件均须填写清晰，并由竞投人或经授权的竞投人代表签字。除竞投人对错处作必要修改外，《证明文件》不许有加行、涂抹或改写。

（四）本公司将拒绝并原封退回在其规定的接收证明文件截止时刻后收到的任何证明文件。

### 七、竞价方法及注意事项

（一）竞价原则

竞价基本原则：此次竞价交易严格遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

（二）竞价的步骤及定标方法

**1、暗标**

暗标指合格的竞投人在规定时间内把竞投报价表放入信封，并将信封放在指定位置，由主持人统一读出报价，一般最低有效报价的竞投人为竞得人。

**步骤：**

如有三位或以上合资格竞投人参与竞投，本公司拟向合资格的竞投人或竞投人授权代表对应邮箱发放电子版竞投报价表，竞投人必须在于2023年4月18日星期二14:00-16:00（北京时间）填写好报价表，签名确认并打指模**（竞投报价的大、小写金额不一致的，以能辨认清晰的金额为准，若都能辨认清晰，则以数额大的金额为准）**并将报价表发送至指定邮箱：chenwei@gdsei.org.cn。采购人派代表开封报价表，并监督主持人统一读出报价，一般最低有效报价的竞投人为竞得人，竞得人须与采购人（代表）签署《成交确认书》。

**2、确定竞得人的原则:**

（一）如有三位或以上合资格竞投人参与竞价，则按照价低者得原则确定竞得人。

1、若出现两位或两位以上竞投人的报价相同且同为最低报价，未能确定竞得人的，通过摇珠或抽签方式确定竞得人。

2、若全体合资格竞投人均不到场，或到场后因竞投人不报价、全部报价均无效等原因造成不能确定竞得人的，另行组织交易。

（二）若无人报名或少于三位合资格的竞投人，另行组织交易。

### 八、成交确认书

（一）确定竞得人后，竞得人须签订《成交确认书》。

（二）经本公司盖章确认后，本公司将向竞得人发出《成交确认书》。

（三）《成交确认书》是合同的一个组成部分。

### 九、竞价结果公告

竞价结束后，竞投人、有关部门无质疑，或质疑已处理完毕后，广东省特种设备检测研究院顺德检测院官网（<https://www.gdsdtjy.com/>）发布网上竞价结果公告，公告时间为5个工作日。

### 十、签订合同

（一）竞得人应按《成交确认书》指定的时间、地点与需方签订合同。

（二）《竞价文件》、竞投人的《证明文件》及其竞价补充文件等，均为签订合同的依据。

（三）签订合同时间：在发出《成交确认书》后，如在成交结果公示期间无质疑或投诉，则在成交结果公示结束后竞得人必须在《成交确认书》约定的时间内凭《成交确认书》在需方指定地点与需方签订购销合同；如在成交结果公示期间有质疑或投诉，则在质疑和投诉处理完毕后10个工作日内竞得人必须凭《成交确认书》在需方指定地点与需方签订购销合同，如逾期不签订则视为竞得人反悔，需方有权收回其标的物并没收竞得人的交易保证金。

### 十一、处罚机制

（一）经相关部门认定其有下述行为之一的竞投人，将取消其竞投资格，如造成本次交易失败的，三年内不得参与本院组织的任何采购活动：

1、凡未按规定提交有效凭证（证明文件、二代身份证原件）；

2、严重扰乱竞价会议现场秩序；

3、竞价环节过程中使用通信工具或可移动上网设备（包括但不限于手机、手提电脑、ipad等）的。

4、竞投人相互串通竞投的；

5、竞投人采用不正当手段竞得标的物的；

6、竞得人提供虚假材料或虚假情况的；

7、竞投人未按照竞价文件要求准时参加竞投报到并造成本次交易失败的；

8、竞投人在竞价会议开始后结束前未经本公司许可，擅自离开竞投现场并造成本次交易失败的；

9、竞得人竞得标的物后反悔的（包括但不限于放弃该项目的成交权、拒绝签订《成交确认书》、拒绝签订合同）；

10、其他法律法规规定的情形。

### 十二、其他注意事项

（一）竞投人向本院提交竞价资料后不可撤回。

（二）在竞投活动过程中，竞投人所签署的一切文件资料，均具有法律效力，竞投人须严格遵守，否则由此引起的一切责任均由其自行承担。

（三）竞投成功后，竞得人须按竞价文件的约定履行其义务，否则相关责任由竞得人自行承担。

（四）本院不向落选竞投人解释落选原因。

# 第三章 合同格式

**合同通用条款**

甲 方（采购人）：

电 话： 　 传 真： 地 址：

乙 方（中选人）：

电 话： 传 真： 地 址：

项目名称： 项目编号：

根据 （项目编号：）的采购结果，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

1. **货物内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： | | | | | | |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

注：货物名称内容必须与竞投文件中货物名称内容一致。

1. **合同金额**

合同金额为（大写）：元（￥元）。

1. **设备要求**
2. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
3. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合竞价文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
6. **交货期、交货方式及交货地点**
7. 交货期：
8. 交货方式：
9. 交货地点：
10. **付款方式**

按竞价文件用户需求书中的规定执行，或以下方式：

1. 预付款：合同签订生效后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的70 %作为预付款。
2. 货物验收合格后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的20%。
3. 货物验收合格后满一年，甲方自期满之日起15个工作日内向乙方支付合同总额的10%。
4. 竞得人开具的相应金额的正式**“增值税专用”**发票。
5. 付款形式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。
6. 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。
7. **质保期及售后服务要求**
8. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为验收合格后 一年，质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。
9. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
10. 对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，24小时内到达现场，36小时内处理完毕。若在36小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。
11. **安装与调试**

乙方必须依照竞价公告文件的要求和竞投文件的承诺或技术协议中相关要求，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。第一次现场安装调试时，供方需要派人去往设备安装现场进行指导，直至设备通过验收。

1. **验收**
2. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5. 乙方交付的设备应符合相应的标准：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合竞价文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
6. 验收期间竞得人负责对采购人进行免费的国内厂家培训；培训内容包括操作、运行、维护、修理等方面，并提供必需的培训资料。受训时间、地点及受训人员由采购人确定，竞得人向受训人员详细讲解设备和系统的操作，确保受训人员能够进行独立的现场操作。
7. **违约责任与赔偿损失**
8. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合竞价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
9. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。
10. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。
11. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。
12. **争议的解决**

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

1. **不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

1. **税费**

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

1. **其它**
2. 本合同所有附件、竞价公告文件、竞投文件、成交确认书等均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
4. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
5. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
6. **合同生效**
7. 合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。
8. 合同壹式 份，其中甲乙双方各执 份，采购代理机构执壹份，监管部门 份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

代表： 代表：

签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

# 第四章 证明文件格式

* + 1. 封面

顺德检测院烟气预处理机柜及上位机采购项目证明文件

项目编号：

竞投人名称：

竞投人地址：

竞投人联系电话：

竞投人传真：

竞投人联系人：

二0二三年4月11日

* + 1. 竞投人证明书

（竞投人为自然人须填写本证明书）

**致：**广东省特种设备检测研究院顺德检测院

姓名： 性别： 年龄： 身份证号码： 为顺德检测院烟气预处理机柜及上位机采购项目（项目编号： ）签署相关文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

竞投人名称：

**（必须是竞投人本人亲笔签名及加盖右手食指指印）**

日期： 年 月 日

注：1、本证明书竞投人必须提供。此处所述须与竞投人的“身份证明”上的内容一致。

2、参加竞价会议必须携带二代身份证原件。

自然人本人身份证复印件正面

自然人本人身份证复印件反面

* + 1. 法定代表人（其他组织经营者）证明书

（竞投人为非自然人须填写本证明书）

**致：**广东省特种设备检测研究院顺德检测院

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码： 是 （竞投人名称） 的法定代表人/负责人。为顺德检测院烟气预处理机柜及上位机采购项目（项目编号： ）签署相关文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

竞投人名称： （盖公章）

日期： 年 月 日

注：1、本证明书竞投人必须提供。此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与竞投人的“营业执照”上的内容一致。

2、参加竞价会议必须携带二代身份证原件。

法定代表人/负责人身份证复印件反面

法定代表人/负责人身份证复印件正面

* + 1. 法定代表人（其他组织经营者）授权书

（竞投人为非自然人按需填写本授权书）

**致：**广东省特种设备检测研究院顺德检测院

本授权书声明：我 (姓名)是 (竞投人名称)的法定代表人/负责人,现授权委托 (单位名称)的 (姓名)为我单位代理人，以本单位的名义参加顺德检测院烟气预处理机柜及上位机采购项目 （项目编号： ）的竞投活动。代理人在竞投过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

竞投人名称（盖章）：

法定代表人/负责人（签字或盖章：）

日期： 年 月 日

注：

1、竞投人“法定代表人”或“负责人”参加报价和签署资格文件的不须提供该委托书。

2、此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与竞投人“营业执照”上的内容一致。

3、所指代理人即为竞投人代表人。

4、竞投人若为自然人本人，则无须提供此文件。

5、参加竞价会议必须携带二代身份证原件。

代理人身份证复印件反面

代理人身份证复印件正面

* + 1. 陪同人员证明书

（竞投人为非自然人按需填写本证明书）

致：广东省特种设备检测研究院顺德检测院

本证明书声明：我 (姓名)是 (竞投人名称)的法定代表人/负责人,现证明 (单位名称)的 (姓名)为我公司工作人员，陪同法定代表人或竞投人代表人参加顺德检测院烟气预处理机柜及上位机采购项目（项目编号： ）的竞投活动。

特此证明。

陪同人员： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

竞投人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与竞投人“营业执照”上的内容一致。

2、参加竞价会议必须携带二代身份证原件。

身份证复印件反面

身份证复印件正面

# 第五章 附件

## 报价表（参考格式）

投标人名称： 项目编号：SDTJY2023005

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号参数要求** | **制造商** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 1 |  |  |  | 套 | 4 |  |  |
| 2 |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 3 |  |  |  | 套 | 4 |  |  |
| 总价（含税）： | | | | | | | |

投标人名称(加盖公章)：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： 职务： 日期

**备注：**

* 1. **本项目不接受有选择性的投标报价，报价总费用含计量费。**
  2. **中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。**
  3. **若报价有小数点后的数值的，保留小数点后两位小数。**
  4. **制造商由竞价人自行填写。**