广东省特种设备检测研究院顺德检测院

竞价文件

项目名称：顺德检测院电子工业用化学品的化学分析方法开发项目

项目编号：

采购方：广东省特种设备检测研究院顺德检测院

广东省特种设备检测研究院顺德检测院编制

二〇二五年十月

第一章 竞价邀请函

第一章  竞价邀请函

广东省特种设备检测研究院顺德检测院（以下简称“采购人”） 对顺德检测院电子工业用化学品的化学分析方法开发项目进行竞投，欢迎有意参加竞投的人士报名参与咨询和竞投。

一、竞投项目编号：

二、项目名称：顺德检测院电子工业用化学品的化学分析方法开发项目

三、采购项目预算金额（单位：元）：142400.00

四、服务期限：自合同生效之日起180天内

五、采购项目内容及需求：

（一）项目内容及基本要求

1.技术服务内容

（1）指导甲方采用离子色谱法、电感耦合等离子体质谱法对电子工业用化学品的化学成分进行定量定性分析，针对技术内容进行研究开发，开展相关技术资料的查阅、调研及实验验证工作。

（2）乙方负责收集整理国内外相关标准和资料，与甲方共同规划检测方法结构，确定技术指标，拟定试验方案，开展相应的实验研究工作，协助甲方建立相应的实验室方法。

2.服务交付需求​

成果形式：提供完整方法验证报告、作业指导书、操作规程文件、原始数据记录模板、标准开发；

技术要求：根据技术内容的要求，通过相关技术资料查阅、调研和广泛征求意见，完成上述方法的建立工作。

后续支持：提供方法培训、1年质保期内的方法优化服务（如适配新批次样品）。

3. 供应商资质要求​

（1）具备电子化学品材料分析方法开发经验，具备标准制修订经验；

（2）拥有独立实验室，核心技术人员需具备离子色谱仪、电感耦合等离子体质谱仪等仪器操作及方法验证资质；

（3）可配合甲方完成方法的资质认定扩项申报，提供必要的技术文档支持。

六、合格竞投人准入条件

（一）竞投人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人或依法成立的其他组织或具有完全民事行为能力的自然人；

（二）竞投人应具备独立承担民事责任的能力并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

七、确定竞得人的原则

暗标方式确定竞得人的原则

（一）如有三位或以上合资格竞投人参与竞价，则按照价低者的原则确定竞得人。

（二）若出现两位或两位以上竞投人的报价相同且同为最低报价，未能确定竞得人的，组织报价相同的竞投人进行第二次报价。

（三）少于三位符合竞投人准入条件的竞投人或因重大变故，采购任务取消的，取消本次竞价活动，另行组织竞价。

八、报名时间、地址及方式

（一）地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业六路3号之一（国家工业锅炉质量检验检测中心（广东））。

（二）方式：本采购项目仅接受资料纸质版邮寄报名，请各竞投人在本竞价公告发布之日起7个工作日内将报名材料纸质件邮寄至广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业六路3号之一（国家工业锅炉质量检验检测中心（广东）），联系人：陈先生（0757-22337615）。

（三）报名注意事项

1、本项目不接受联合体报名。

2、法定代表人（负责人）为同一人或者存在控股关系的不同单位，不得参加同一项目的竞投。同一标的物一人只能报一次名。

3.请在本竞价公告发布之日起10个工作日将报名材料纸质件邮寄至

4.多次邮寄资料的，以第一次邮寄资料为准，后续资料不予接收；逾期送达的资料不予接收。

（四）报名需提交的资料

（1）竞价人的营业执照原件复印件。

（2）盖章报价文件。

（3）企业信用证明资料（国家企业信用信息公示系统查询截图等）。

（4）竞价人企业简介（非必要资料，如有，可提供）。

九、交易保证金

此次竞投不收取交易保证金。

十、竞投环节

(一)以竞价方式确定成交供应商。

(二)报名时间截止后，按报价由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，若报价相同的，组织报价相同的两个供应商进行第二次报价。

十一、联系方式

广东省特种设备检测研究院顺德检测院

地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业六路3号（国家工业锅炉质量检验检测中心（广东））

联系人：陈先生

联系电话：0757-22337615

2025年10月10日